## Info
Furnace Name | TLD
Furnace Type | LAB-01/400
Start Time | 13/03/2024 13:13:33
End Time | 13/03/2024 13:25:15

## Data
| Controller1SP | Controller1
| Zone Setpoint | Zone
Time | °C | °C
13/03/2024 13:13:33 | 0 | 29.9064
13/03/2024 13:13:43 | 8.3333 | 37.0357
13/03/2024 13:13:53 | 16.6667 | 43.1737
13/03/2024 13:14:03 | 25 | 45.33
13/03/2024 13:14:13 | 33.3333 | 51.0757
13/03/2024 13:14:23 | 41.6667 | 59.7509
13/03/2024 13:14:33 | 50 | 68.7551
13/03/2024 13:14:43 | 58.3333 | 77.6054
13/03/2024 13:14:53 | 66.6667 | 84.424
13/03/2024 13:15:03 | 75 | 92.6432
13/03/2024 13:15:13 | 83.3333 | 99.7941
13/03/2024 13:15:23 | 91.6667 | 104.1413
13/03/2024 13:15:33 | 100 | 105.186
13/03/2024 13:15:43 | 100 | 104.2906
13/03/2024 13:15:53 | 100 | 102.8728
13/03/2024 13:16:03 | 100 | 101.455
13/03/2024 13:16:13 | 100 | 100.1118
13/03/2024 13:16:23 | 100 | 99.9511
13/03/2024 13:16:34 | 100 | 99.7941
13/03/2024 13:16:44 | 100 | 100.2495
13/03/2024 13:16:54 | 100 | 100.1118
13/03/2024 13:17:04 | 100 | 100.2418
13/03/2024 13:17:14 | 100 | 100.0372
13/03/2024 13:17:24 | 100 | 100.018
13/03/2024 13:17:34 | 100 | 100.2418
13/03/2024 13:17:44 | 100 | 100.1118
13/03/2024 13:17:54 | 100 | 100.0926
13/03/2024 13:18:04 | 100 | 100.0926
13/03/2024 13:18:14 | 100 | 100.2611
13/03/2024 13:18:24 | 100 | 100.1865
13/03/2024 13:18:34 | 100 | 100.018
13/03/2024 13:18:44 | 100 | 100.1003
13/03/2024 13:18:54 | 100 | 100.1672
13/03/2024 13:19:04 | 100 | 100.1865
13/03/2024 13:19:14 | 100 | 100.1672
13/03/2024 13:19:24 | 100 | 100.0926
13/03/2024 13:19:34 | 100 | 100.018
13/03/2024 13:19:44 | 100 | 100.1672
13/03/2024 13:19:54 | 100 | 100.1118
13/03/2024 13:20:04 | 100 | 99.888
13/03/2024 13:20:14 | 100 | 99.9434
13/03/2024 13:20:24 | 100 | 99.9626
13/03/2024 13:20:34 | 100 | 100.1865
13/03/2024 13:20:44 | 100 | 100.0926
13/03/2024 13:20:54 | 100 | 100.0926
13/03/2024 13:21:04 | 100 | 100.0372
13/03/2024 13:21:14 | 100 | 100.018
13/03/2024 13:21:24 | 100 | 100.0926
13/03/2024 13:21:34 | 100 | 100.1003
13/03/2024 13:21:44 | 100 | 100.1003
13/03/2024 13:21:54 | 100 | 100.0065
13/03/2024 13:22:04 | 100 | 99.8018
13/03/2024 13:22:14 | 100 | 99.8572
13/03/2024 13:22:24 | 100 | 99.9318
13/03/2024 13:22:34 | 100 | 100.0142
13/03/2024 13:22:44 | 100 | 100.238
13/03/2024 13:22:54 | 100 | 100.2934
13/03/2024 13:23:04 | 100 | 99.9203
13/03/2024 13:23:14 | 100 | 100.1442
13/03/2024 13:23:24 | 100 | 100.0027
13/03/2024 13:23:34 | 100 | 100.0503
13/03/2024 13:23:44 | 100 | 99.8342
13/03/2024 13:23:54 | 100 | 100.058
13/03/2024 13:24:04 | 100 | 100.058
13/03/2024 13:24:15 | 100 | 100.1212
13/03/2024 13:24:25 | 100 | 100.0465
13/03/2024 13:24:35 | 100 | 100.1958
13/03/2024 13:24:45 | 100 | 100.0543
13/03/2024 13:24:55 | 100 | 100.1843
13/03/2024 13:25:05 | 100 | 100.1096
13/03/2024 13:25:15 | 100 | 99.7366

## Alarms
Number | Text | Level | State | Time Activated | Time Deactivated | Time Acknowledged
2002 | Profile MCP Post Irradiation completed | Information | CA | 03/13/2024 13:25:15 | 01/01/0001 00:00:00 | 03/13/2024 13:25:15
2002 | Profile MCP Post Irradiation completed | Information | C | 03/13/2024 13:25:15 | 01/01/0001 00:00:00 | 01/01/0001 00:00:00
2003 | Profile MCP Post Irradiation running | Information | CDA | 03/13/2024 13:13:33 | 03/13/2024 13:25:15 | 03/13/2024 13:13:33
2005 | Segment 2 changed | Information | CDA | 03/13/2024 13:15:08 | 03/13/2024 13:25:15 | 03/13/2024 13:15:08
2005 | Segment 2 changed | Information | CA | 03/13/2024 13:15:08 | 01/01/0001 00:00:00 | 03/13/2024 13:15:08
2005 | Segment 2 changed | Information | C | 03/13/2024 13:15:08 | 01/01/0001 00:00:00 | 01/01/0001 00:00:00
2005 | Segment 1 changed | Information | CDA | 03/13/2024 13:13:33 | 03/13/2024 13:15:08 | 03/13/2024 13:13:33